## 81050306
شرح کار : كابل 132/230 کيلوولت زره‌دار با سيم آلومينيومي، عايق XLPE، شيلد مسي با مقطع 185 ميليمتر مربع، با هادي آلومينيومي با مقطع 2000 ميليمتر مربع. |  |  | واحد : متر طول |  |  |  | شماره آيتم : 81050306
|  |  | فهرست بهاي خطوط زميني انتقال و فوق توزيع نيروي برق 1400 |  |  |  | فصل 05(کابل های انتقال آلومینیومی)
رديف | كد عامل | شرح | واحد | مقياس | مقدار | مقياس/مقدار | ضريب | بهاي واحد | بهاي كل
مصالح (100%)
1 | 33432306 | کابل KV 230/132زره­داربا سیم آلومینیومی، عایق XLPE ، شیلد مسی با مقطع 185 میلیمتر مربع ، با هادی آلومینیومی با مقطع میلیمتر مربع2000 | مترطول | 1 | 1 | 1 | 1 | 58100000 | 58100000
[8 empty] | جمع مصالح | 58100000
|  | جمع واحد کار (فهرست بها): | 58100000 |  |  |  |  | جمع واحد کار (آناليز): | 58100000
|  | www.sharifsoft.com | [5 empty] | مقايسه آناليز نسبت به فهرست بها: | 0%