## Sheet1
شماره رديف | شرح رديف | واحد | بهاي فهرست | بهاي آناليز | درصد اختلاف
41020101 | لوله‌گذاري با لوله پلي‌اتيلن، به قطر 20 تا 50 ميلي‌متر و عمق ترانشه تا 0.75 متر. | مترطول | 142500 | 142646.7706 | 0.103%
41020102 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن، به قطر63 ميليمتر و عمق ترانشه تا 0.75 متر. | مترطول | 146500 | 146493.6664 | -0.004323%
41020103 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن، به قطر 75 ميليمتر و عمق ترانشه تا 0.75 متر. | مترطول | 150000 | 150149.2466 | 0.0995%
41020104 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ،به قطر 90 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1 متر. | مترطول | 161500 | 161604.6744 | 0.06481%
41020105 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ،به قطر110 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1 متر. | مترطول | 176000 | 175988.862 | -0.006328%
41020106 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ،به قطر 125 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.25 متر. | مترطول | 218500 | 218641.2812 | 0.06466%
41020107 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ،به قطر140 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.25 متر. | مترطول | 243000 | 242923.9385 | -0.0313%
41020108 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ،به قطر160 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.25 متر. | مترطول | 256000 | 255947.2802 | -0.02059%
41020109 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ،به قطر180 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.25 متر. | مترطول | 261000 | 261154.3831 | 0.05915%
41020110 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن، به قطر 200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 272500 | 272448.9331 | -0.01874%
41020111 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن، به قطر 225 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 294000 | 293929.6834 | -0.02392%
41020112 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن، به قطر 250 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 320000 | 319815.8518 | -0.05755%
41020113 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن،به قطر 280 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 364000 | 363861.756 | -0.03798%
41020114 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن، به قطر315 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 400000 | 399992.4592 | -0.001885%
41020115 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ،به قطر 350 يا 355 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 442000 | 442053.0158 | 0.01199%
41020116 | لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ،به قطر400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 518500 | 518728.048 | 0.04398%
41020117 | لوله گذاري با لوله پلي‌اتيلن، به‌قطر 500 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75متر. | مترطول | 643000 | 642999.791 | -3.25e-05%
41030101 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي 75 ميليمتر و عمق ترانشه تا 0.75 متر. | مترطول | 141500 | 141438.8878 | -0.04319%
41030102 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي90 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1 متر. | مترطول | 152000 | 152218.1361 | 0.1435%
41030103 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي110ميليمتر و عمق ترانشه تا 1 متر. | مترطول | 166000 | 165779.2364 | -0.133%
41030104 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي125 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.25 متر. | مترطول | 187000 | 187164.8028 | 0.08813%
41030105 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي160 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.25 متر. | مترطول | 219000 | 219092.7439 | 0.04235%
41030106 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي200 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 233000 | 233196.2744 | 0.08424%
41030107 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي225 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 251500 | 251611.3799 | 0.04429%
41030108 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي250 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 278500 | 278523.8467 | 0.008563%
41030109 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي280 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 311500 | 311466.5469 | -0.01074%
41030110 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي315 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.5 متر. | مترطول | 342500 | 342353.7684 | -0.0427%
41030111 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي350 يا 355 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 378500 | 378389.5708 | -0.02918%
41030112 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي400 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 440500 | 440650.4941 | 0.03416%
41030113 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي450 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 571500 | 571646.432 | 0.02562%
41030114 | لوله گذاري با لوله پي.وي.سي، به قطر خارجي500 ميليمتر و عمق ترانشه تا 1.75 متر. | مترطول | 635000 | 635143.5932 | 0.02261%
41040101 | حمل و نصب شير کشويي، به قطر 65 تا 100 ميليمتر. | عدد | 696500 | 696526.0956 | 0.003747%
41040102 | حمل و نصب شير کشويي، به قطر 150 تا 250 ميليمتر. | عدد | 927500 | 927533.336 | 0.003594%
41040103 | حمل و نصب شير کشويي، به قطر 300 تا 400 ميليمتر. | عدد | 1742000 | 1742947.6986 | 0.0544%
41040104 | حمل و نصب شير کشويي، به قطر 450 تا 600 ميليمتر. | عدد | 2453000 | 2453541.207 | 0.02206%
41040201 | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 125 تا250 ميليمتر. | عدد | 1261000 | 1261575.9246 | 0.04567%
41040202 | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 300 تا400 ميليمتر. | عدد | 1681000 | 1681426.2879 | 0.02536%
41040203 | حمل و نصب شير پروانه اي، به قطر 450 تا600 ميليمتر. | عدد | 2916000 | 2916358.7105 | 0.0123%
41040301 | حمل و نصب شير هوا، به قطر 50 تا 100 ميليمتر. | عدد | 960000 | 959919.5065 | -0.008385%
41040302 | حمل و نصب شير هوا، به قطر 150 تا 200 ميليمتر. | عدد | 1325000 | 1325047.3879 | 0.003576%
41040401 | حمل و نصب دريچه تخليه ، به قطر 65 تا 100 ميليمتر. | عدد | 597000 | 597022.3952 | 0.003751%
41040402 | حمل و نصب دريچه تخليه، به قطر 150 تا 250 ميليمتر. | عدد | 795000 | 795027.48 | 0.003457%
41040501 | حمل و نصب شير فشار شکن ، به قطر 65 تا 100 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 796000 | 796031.5478 | 0.003963%
41040502 | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 150 تا250 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 1060000 | 1060039.2422 | 0.003702%
41040503 | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 300 تا400 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 1991000 | 1991941.7895 | 0.0473%
41040504 | حمل و نصب شير فشار شکن، به قطر 450 تا 600 ميليمتر، همراه با مانومترها و ساير اجزاي لازم. | عدد | 2780000 | 2780679.846 | 0.02445%
41050101 | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، در صورتي که براي حفر ترانشه در زمينهاي نرم و خاکريزي، استفاده از وسايل مکانيکي به علت موقعيت مکاني مقدور نباشد و عمليات خاکي با دست و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاري . | مترمکعب | 86200 | 86194.8628 | -0.00596%
41050102 | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، در صورتي که براي حفر ترانشه در زمينهاي سخت و خاکريزي، استفاده از وسايل مکانيکي به علت موقعيت مکاني مقدور نباشد و عمليات خاکي با دست و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاري . | مترمکعب | 238500 | 238293.238 | -0.08669%
41050103 | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري و احداث حوضچه ها، در صورتيکه حفاري در زمين هاي سنگي با هر وسيله و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود. | مترمکعب | 425500 | 425712.2097 | 0.04987%
41050104 | اضافه بها به رديفهاي 050101 تا 050103 ، هرگاه عمق ترانشه بيش از 2 متر باشد، براي حجم واقع بين 2 تا 4 متر يک بار و براي حجم واقع بين 4 تا 6 متر دوبار و به همين ترتيب، براي عمقهاي بيشتر. | مترمکعب | 93500 | 93484.4444 | -0.01664%
41050201 | خاکبرداري اضافي در زمينهاي ريزشي با وسيله مکانيکي، به منظور ايجاد شيب يا عمق مناسب. | مترمکعب | 39500 | 39529.0051 | 0.07343%
41050301 | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش مصالح سنگي طبيعي به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 386000 | 385916.4347 | -0.02165%
41050302 | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش مصالح سنگي شکسته با دانه بندي تا 19 ميليمتر به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 408000 | 407916.4347 | -0.02048%
41050304 | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش ماسه شسته به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 441000 | 440916.4347 | -0.01895%
41050305 | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفي) به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 329500 | 329519.4347 | 0.005898%
41050306 | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه، حمل و پخش ماسه بادي به جاي استفاده از خاک سرند شده محلي. | مترمکعب | 254000 | 253916.4347 | -0.0329%
41050401 | اضافه بها به رديفهاي فصلهاي لوله گذاري، براي تهيه خاک مناسب(سرند شده يا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متري، باراندازي و ريسه کردن آن در مسير ترانشه هاي سنگي و يا محل هايي که خاک کنده شده براي استفاده مناسب نباشد. | مترمکعب | 62600 | 62564.9515 | -0.05599%
41050402 | جمع آوري خاک و مواد زايد، بارگيري، حمل تا فاصله 500 متري و باراندازي آن. | مترمکعب | 59900 | 59875.4396 | -0.041%
41050501 | حمل خاک مناسب يا خاک و مواد زايد در هر نوع راه،چنانچه فاصله حمل بيش از 500 متر(موضوع رديفهاي 050401و050402) تا 10 کيلومتر باشد،به ازاي هر يک کيلومتر اضافه بر 500 متر.کسر کيلومتر، به تناسب محاسبه مي شود. | مترمکعب - کیلومتر | 10600 | 10618.1725 | 0.1714%
41050502 | حمل خاک مناسب يا خاک و مواد زايد در هر نوع راه،چنانچه فاصله حمل بيش از 10 کيلومتر تا 30 کيلومتر باشد،به ازاي هر يک کيلومتر اضافه بر 10 کيلومتر. کسر کيلومتر،به تناسب محاسبه مي شود. | مترمکعب - کیلومتر | 9650 | 9652.8841 | 0.02989%
41050503 | حمل خاک مناسب يا خاک و مواد زايد در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بيش از 30 کيلومتر باشد، به ازاي هر يک کيلومتر اضافه بر 30 کيلومتر. (کسر کيلومتر، به تناسب محاسبه مي شود.) | مترمکعب - کیلومتر | 8690 | 8687.5957 | -0.02767%
41050521 | حمل مازاد بر 30 کيلومتر مصالح سنگي موضوع رديف‌هاي 050301 تا 050306، تا فاصله 75 کيلومتر. | تن - کیلومتر | 2820 | 2826 | 0.2128%
41050522 | حمل مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 75 کيلومتر تا فاصله 150 کيلومتر. | تن - کیلومتر | 1910 | 1907.55 | -0.1283%
41050601 | تخريب پوشش آسفالتي در مسير لوله(بدون استفاده از کاتر). | مترمکعب | 1212000 | 1212365.1112 | 0.03012%
41050602 | تخريب پوشش بتني در مسير لوله. | مترمکعب | 2627000 | 2627417.5986 | 0.0159%
41050603 | تخريب هر نوع پوشش، به استثناي پوشش آسفالت و بتن در مسير لوله. | مترمکعب | 999500 | 999578.64 | 0.007868%
41050604 | برش آسفالت با کاتر به‌عمق تا 7 سانتي‌متر (اندازه‌گيري بر حسب طول هر خط برش). | مترطول | 14200 | 14211.4484 | 0.08062%
41050605 | اضافه بها به رديف 050604 به ازاي هر سانتيمتر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتيمتر (اندازه گيري بر حسب طول هر خط برش). | مترطول | 1970 | 1973.1762 | 0.1612%
41050606 | تخريب پوشش آسفالتي بين دو خط برش داده شده با کاتر در مسير لوله. | مترمکعب | 727500 | 727405.9777 | -0.01292%
41060101 | نصب چراغ فلورسنت روکار با قاب ساده يا رفلکتوري با دو يا سه عدد لامپ فلورسنت 40 وات. | عدد | 235500 | 235606.0127 | 0.04502%
41060102 | نصب چراغ سقفي يا ديواري روکار با حباب شيشه اي کروي يا چهارگوش با يک عدد لامپ 60 يا 100 وات. | عدد | 139000 | 138835.1378 | -0.1186%
41060103 | نصب چراغ صنعتي رفلکتوري با يک عدد لامپ 250 يا 400 وات در هر ارتفاع. | عدد | 491000 | 490812.27 | -0.03823%
41060104 | نصب چراغ خياباني با بدنه آلومينيوم ، رفلکتوري و با حباب شيشه اي يا پلاستيکي ضد حرارت از نوع لاک پشتي با يک عدد لامپ روي پايه فلزي يا بتني. | عدد | 199000 | 198765.87 | -0.1177%
41060201 | انداختن سيم مسي با روکش پلاستيکي از نوع NYA و يا NYNF با مقطع 1.5 ، 2.5 ، 4 و يا 6 ميليمتر مربع در لوله هاي فولادي يا پي وي سي. | مترطول | 8840 | 8842.1552 | 0.02438%
41060301 | کابل کشي با کابل 2.5*(19 تا 8)، 70*1، 65*1، 4*4، 6*4 و 10*4 ميليمتر مربع با روکش ترموپلاستيک از نوع NYY . | مترطول | 69500 | 69501.278 | 0.001839%
41060302 | کابل کشي با کابل هاي 2.5*21، 2.5*27، 2.5*30، 150*1، 185*1، 240*1، 300*1، 16*4، 25*4 و 16+35*3 ميليمتر مربع با روکش ترموپلاستيک از نوع NYY . | مترطول | 89800 | 89786.5205 | -0.01501%
41060303 | کابل کشي با کابل 2.5*2، 2.5*3، 2.5*7 و 4*3 ميليمتر مربع با روکش ترموپلاستيک از نوع NYY . | مترطول | 60300 | 60335.0527 | 0.05813%
41060304 | کابل کشي با کابل 25+50*3، 35+70*3، 50+95*3 ميليمتر مربع با روکش ترموپلاستيک از نوع NYY . | مترطول | 105000 | 105106.2164 | 0.1012%
41060305 | کابل کشي با کابل 70+120*3، 70+150*3 و 95+185*3 ميليمتر مربع با روکش پلاستيکي از نوع NYY . | مترطول | 122500 | 122388.3212 | -0.09117%
41060401 | نصب نگهدارنده سيني کابل (براکت) با رول بولت فلزي 60*12 به ديوار ترانشه و نصب سيني کابل با پيچ و مهره به براکت براي سيني کابل با عرض 40 تا 60 سانتيمتر. | مترطول | 360000 | 360187.5317 | 0.05209%
41060501 | سيم اندازي کابل اتصال زمين با مقطع 35، 50 يا 95 ميليمتر مربع درترانشه. | مترطول | 31300 | 31343.6549 | 0.1395%
41060502 | جوش مسي دو راهي يا سه راهي يا جوش سيم مسي به اتصال زمين براي سيم 95 با Mould و Cad Weld مناسب. | عدد | 162500 | 162482.785 | -0.01059%
41060505 | نصب شينه مسي با سطح مقطع تا 250 ميليمتر مربع (5*50) روي ديوار ترانشه يا روي ديوار با رول پلاک. | عدد | 674500 | 674694.7027 | 0.02887%
41060506 | کوبيدن ميله اتصال زمين سه متري با قطر 20 ميليمتر (0.75 اينچ) در زمين معمولي. | عدد | 984500 | 984296.71 | -0.02065%
41060507 | کوبيدن ميله اتصال زمين سه متري با قطر 20 ميليمتر (0.75 اينچ) در زمين دج. | عدد | 1376000 | 1376022.28 | 0.001619%
41060508 | کوبيدن ميله اتصال زمين سه متري با قطر 20 ميليمتر (0.75 اينچ) در زمين سنگي. | عدد | 1958000 | 1958627.85 | 0.03207%
41060509 | حفاري چاه اتصال زمين به عمق 3 متر و طول و عرض 1 متر در زمينهاي نرم، نصب صفحه مسي، جوش سيم مسي 95 به صفحه مسي، ريختن زغال و نمک روي صفحه و پرکردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن. | حلقه | 5382000 | 5382333.42 | 0.006195%
41060510 | حفاري چاه اتصال زمين به عمق 3 متر و طول و عرض 1 متر در زمينهاي سخت، نصب صفحه مسي، جوش سيم مسي 95 به صفحه مسي، ريختن زغال و نمک روي صفحه و پرکردن چاه با خاک و متراکم نمودن آن. | حلقه | 8217000 | 8217333.22 | 0.004055%
41060601 | نصب کليد يک پل، دو پل، تبديل، دکمه فشاري فاز و نول پريز يک فاز با ولتاژ 250 ولت. | عدد | 40900 | 40887.0639 | -0.03163%
41060602 | نصب پريز سه فاز و پريز (کليد) MK. | عدد | 97900 | 97931.3925 | 0.03207%
41060701 | لوله کشي روکار با لوله فولادي13.5 pg يا16 pg. | مترطول | 44900 | 44926.4943 | 0.05901%
41060702 | لوله کشي روکار با لوله فولادي21 pg يا29 pg. | مترطول | 52900 | 52879.8063 | -0.03817%
41060801 | نصب تابلوي ديواري تا وزن 50 کيلوگرم (تابلوهاي محلي و روشنايي) روي تکيه گاه فلزي و يا روي ديوار. | عدد | 889000 | 889041.03 | 0.004615%
41060802 | نصب تابلوي کنترل پمپ، تابلوي ورودي يا تابلوي خازن از نوع ايستاده تا وزن 300 کيلو گرم. | عدد | 4442000 | 4442048.09 | 0.001083%
41060803 | نصب تابلوي کنترل پمپ يا تابلوي خازن از نوع ايستاده با وزن بيش از 300 کيلو گرم. | عدد | 5320000 | 5320939.23 | 0.01765%
41060901 | نصب يک رديف ترمينال 6 تا 25 ميليمتر مربع، همراه با نصب فيوز روي پايه هاي فلزي روشنايي با يک چراغ 250 يا 400 وات، سيم کشي لازم بين چراغ و جعبه ترمينال با کابل 2.5*3 و يا 4*3 و اتصال کابل به چراغ و ترمينالها براي پايه هاي روشنايي يک طرفه. | عدد | 610000 | 610043.5935 | 0.007146%
41060902 | نصب يک رديف ترمينال 6 تا 25 ميليمتر مربع همراه با نصب فيوز روي پايه هاي فلزي روشنايي با يک چراغ 250 يا 400 وات، سيم کشي لازم بين چراغ و جعبه ترمينال با کابل 2.5*3 و يا 4*3 و اتصال کابل به چراغ و ترمينالها براي پايه هاي روشنايي دو طرفه. | عدد | 789500 | 789649.8735 | 0.01898%
41070101 | لوله کشي فولادي سياه، به قطر تا 25 ميليمتر (يک اينچ). | مترطول | 217500 | 217566.696 | 0.03066%
41070102 | لوله کشي فولادي سياه، به قطر 32 تا 50 ميليمتر (يک و يک چهارم تا دو اينچ). | مترطول | 283500 | 283330.704 | -0.05972%
41070103 | لوله کشي فولادي سياه، به قطر 65 تا 100 ميليمتر (دو و يک دوم تا چهار اينچ). | مترطول | 391000 | 390754.8504 | -0.0627%
41070104 | لوله کشي فولادي سياه، به قطر 125 يا 150 ميليمتر (پنج يا شش اينچ). | مترطول | 628500 | 628606.1072 | 0.01688%
41070105 | لوله کشي فولادي سياه، به قطر 219.1 ميليمتر. | مترطول | 692000 | 692129.0352 | 0.01865%
41070106 | لوله کشي فولادي سياه، به قطر 273 ميليمتر. | مترطول | 766000 | 766190.3117 | 0.02484%
41070107 | لوله کشي فولادي سياه، به قطر 323.9 ميليمتر. | مترطول | 846000 | 846046.4967 | 0.005496%
41070201 | لوله کشي فولادي گالوانيزه، به قطر تا 25 ميليمتر (يک اينچ). | مترطول | 230000 | 230087.3517 | 0.03798%
41070202 | لوله کشي فولادي گالوانيزه، به قطر 32 تا 50 ميليمتر (يک و يک چهارم تا دو اينچ). | مترطول | 291000 | 290910.0996 | -0.03089%
41070203 | لوله کشي فولادي گالوانيزه، به قطر 65 تا 100 ميليمتر (دو و يک دوم تا چهار اينچ). | مترطول | 402500 | 402588.886 | 0.02208%
41070204 | لوله کشي فولادي گالوانيزه، به قطر 125 يا 150 ميليمتر (پنج يا شش اينچ). | مترطول | 590000 | 589848.2011 | -0.02573%
41070301 | ساخت کلکتور از لوله فولادي سياه با کليه اتصاليها و متعلقات نوع جوشي، همراه با مصالح مصرفي لازم براي ساخت. | کیلوگرم | 130500 | 130579.461 | 0.06089%
41070401 | نصب شير فلکه کشويي دنده اي، به قطر تا 25 ميليمتر (تا يک اينچ). | عدد | 136500 | 136402.919 | -0.07112%
41070402 | نصب شير فلکه کشويي دنده اي، به قطر 32 تا 50 ميليمتر (يک و يک چهارم تا دو اينچ). | عدد | 212500 | 212557.463 | 0.02704%
41070403 | نصب شير فلکه کشويي دنده اي، به قطر 65 تا 100 ميليمتر (دو و يک دوم تا چهار اينچ). | عدد | 380500 | 380442.04 | -0.01523%
41070501 | نصب شير فلکه کشويي چدني فلنج دار، به قطر تا 65 ميليمتر (دو و يک دوم اينچ). | عدد | 479000 | 478854.96 | -0.03028%
41070502 | نصب شير فلکه کشويي چدني فلنج دار، به قطر 80 يا 100 ميليمتر (سه يا چهار اينچ). | عدد | 807000 | 806825.094 | -0.02167%
41070503 | نصب شير فلکه کشويي چدني فلنج دار، به قطر 125 يا 150 ميليمتر (پنج يا شش اينچ). | عدد | 1216000 | 1216337.4 | 0.02775%
41070504 | نصب شير فلکه کشويي چدني فلنج دار، به قطر 200 تا 300 ميليمتر(هشت تا دوازده اينچ). | عدد | 2454000 | 2454034.8 | 0.001418%
41070601 | نصب مانومتر با صفحه دايره اي از صفر تا 30 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع، با شير سماوري. | دستگاه | 212000 | 212248.82 | 0.1174%
41070701 | نصب هواکش پنجره اي، به قطر 15 تا 25 سانتيمتر. | دستگاه | 282500 | 282470.5 | -0.01044%
41070801 | نصب هواکش ديواري، به قطر 30 تا 50 سانتيمتر. | دستگاه | 855000 | 855039.573 | 0.004628%
41070901 | نصب الکترو پمپ روي خط، با قدرت موتور يک ششم تا سه چهارم اسب بخار. | دستگاه | 2168000 | 2168620.4 | 0.02862%
41071001 | نصب پمپ در اندازه 125ـ32 تا 250ـ50 . | دستگاه | 3454000 | 3454752.6745 | 0.02179%
41071002 | نصب پمپ در اندازه 125ـ65 تا400ـ100 . | دستگاه | 5208000 | 5208097.2 | 0.001866%
41071003 | نصب پمپ در اندازه 250ـ125 تا 400ـ150 . | دستگاه | 10488000 | 10488674.4 | 0.00643%
41071101 | نصب الکترو موتور، به قدرت سه چهارم تا 5 اسب بخار. | دستگاه | 1262000 | 1262289 | 0.0229%
41071102 | نصب الکترو موتور، به قدرت 7.5 تا 50 اسب بخار. | دستگاه | 3786000 | 3786867 | 0.0229%
41080101 | لوله 6 متري به قطر 50 تا 80 ميليمتر (2 تا 3 اينچ). | شاخه | 30400 | 30447.498 | 0.1562%
41080102 | لوله 6 متري به قطر 100 يا 125 ميليمتر (4 يا 5 اينچ). | شاخه | 37900 | 37896.508 | -0.009214%
41080103 | لوله 6 متري به قطر 150 ميليمتر (6 اينچ). | شاخه | 63600 | 63623.8936 | 0.03757%
41080104 | لوله 6 متري به قطر 200 ميليمتر (8اينچ). | شاخه | 70200 | 70220.3429 | 0.02898%
41080201 | آبگير آلومينيمي دنده اي يا فلنجي، در هر اندازه. | عدد | 87100 | 87082.942 | -0.01958%
41080202 | بازکننده آبگير آلومينيمي ، در هر اندازه. | عدد | 25600 | 25574 | -0.1016%
41080203 | شير خودکار ثابت، در هر اندازه. | عدد | 194500 | 194685.7504 | 0.0955%
41080301 | سه پايه آبپاش. | عدد | 42600 | 42623.4186 | 0.05497%
41080302 | آبپاش با پايه، در هر نوع. | عدد | 25600 | 25574 | -0.1016%
41080401 | اتصال فلنجي يا اتصال دنده اي آلومينيمي، به قطر تا 125 ميليمتر (تا 5 اينچ). | عدد | 27900 | 27880 | -0.07168%
41080402 | اتصال فلنجي يا اتصال دنده اي آلومينيمي، به قطر 150 يا 200 ميليمتر (6 يا8 اينچ). | عدد | 53900 | 53921.1327 | 0.03921%
41080501 | در پوش انتهايي آلومينيمي در هر اندازه. | عدد | 17600 | 17559 | -0.233%
41080601 | جوشکاري متعلقات نوع جوشي به لوله آلومينيمي به قطر 50 ميليمتر (2 اينچ)، به ازاي هر اتصال. | سرجوش | 18700 | 18737.504 | 0.2006%
41080602 | جوشکاري متعلقات نوع جوشي به لوله آلومينيمي به قطر 80 ميليمتر (3 اينچ)، به ازاي هر اتصال. | سرجوش | 37400 | 37413.3568 | 0.03571%
41080603 | جوشکاري متعلقات نوع جوشي به لوله آلومينيمي به قطر 100 ميليمتر (4 اينچ)، به ازاي هر اتصال. | سرجوش | 53400 | 53350.5056 | -0.09269%
41080604 | جوشکاري متعلقات نوع جوشي به لوله آلومينيمي به قطر 125 ميليمتر (5 اينچ)، به ازاي هر اتصال. | سرجوش | 71600 | 71630.4 | 0.04246%
41080605 | جوشکاري متعلقات نوع جوشي به لوله آلومينيمي به قطر 150 ميليمتر (6 اينچ)، به ازاي هر اتصال. | سرجوش | 92300 | 92253.04 | -0.05088%
41080606 | جوشکاري متعلقات نوع جوشي به لوله آلومينيمي به قطر 200 ميليمتر (8 اينچ)، به ازاي هر اتصال. | سرجوش | 130500 | 130415.76 | -0.06455%
41090101 | لوله آبده به قطر 12 تا 16 ميليمتر. | مترطول | 420 | 421.5069 | 0.3588%
41090102 | لوله آبده به قطر 20 ميليمتر. | مترطول | 615 | 613.9596 | -0.1692%
41090201 | گيره براي نگهداري لوله آبده در ارتفاع (بالاتر از سطح خاک)، به ازاي هر گيره. | عدد | 1090 | 1089.29 | -0.06514%
41090301 | قطره چکان داخل خط از هر نوع. | عدد | 3370 | 3365.9061 | -0.1215%
41090302 | قطره چکان روي خط از هر نوع. | عدد | 2240 | 2243.9374 | 0.1758%
41090401 | بست ابتدايي فشاري به قطر تا 16 ميليمتر. | عدد | 3320 | 3322.9581 | 0.0891%
41090402 | بست ابتدايي تسمه اي. | عدد | 1840 | 1838.7035 | -0.07046%
41090403 | بست انتهايي. | عدد | 1090 | 1089.29 | -0.06514%
41090501 | سه راه، رابط يا تبديل فشاري به قطر تا 16 ميليمتر. | عدد | 2580 | 2580.528 | 0.02047%
41090601 | حباب ساز و پايه و لوله انشعاب | عدد | 8790 | 8789.183 | -0.009294%
41090602 | ريزپاش و افشانه، همراه با کلاهک ريزپاش و پايه نگهدارنده و لوله انشعاب | عدد | 8820 | 8821.6231 | 0.0184%
41090701 | مرکز کنترل تا 50 ميليمتر (تا دو اينچ)، مونتاژ شده. | عدد | 85100 | 85144.8407 | 0.05269%
41090801 | فشار شکن يک واحدي. | عدد | 56100 | 56098.435 | -0.00279%
41090802 | فشار شکن دو واحدي و بيشتر. | عدد | 140000 | 140246.0875 | 0.1758%
41100101 | دستگاه آبفشان غلطان، تا طول 252 متر. | دستگاه | 18501000 | 18501440.567 | 0.002381%
41100102 | اضافه بها به رديف 100101، براي هر متر افزايش طول دستگاه. | مترطول | 56500 | 56517.5985 | 0.03115%
41100201 | دستگاه آبفشان قرقره اي، با قطر شيلنگ تا 50 ميليمتر، با ارابه مربوط. | دستگاه | 2393000 | 2393144.248 | 0.006028%
41100202 | دستگاه آبفشان قرقره اي، با قطر شيلنگ از 63 تا 90 ميليمتر، با ارابه مربوط. | دستگاه | 2991000 | 2991430.31 | 0.01439%
41100203 | دستگاه آبفشان قرقره اي، با قطر شيلنگ از 110 ميليمتر به بالا، با ارابه مربوط. | دستگاه | 3589000 | 3589716.372 | 0.01996%
41100301 | دستگاه آبفشان (خطي يا دوار)، شامل يک دهانه تا 36 متر و يک برج. | دستگاه | 24242000 | 24242260.4926 | 0.001075%
41100302 | اضافه بها به رديف 100301 ، براي هر متر افزايش طول دهانه. | مترطول | 1195000 | 1195161.5851 | 0.01352%
41100303 | برج مرکزي 4 چرخ دستگاه آبفشان خطي کانالي (ديزلي). | دستگاه | 23334000 | 23334041.2 | 0.0001766%
41100304 | برج مرکزي 2 چرخ دستگاه آبفشان خطي شيلنگي (برقي). | دستگاه | 13564000 | 13564305.6 | 0.002253%
41100305 | برج مرکزي دستگاه آبفشان دوار. | دستگاه | 13624000 | 13624637 | 0.004676%
41100306 | بال معلق انتهايي، با يا بدون پاشنده انتهايي، تا طول 6 متر. | دستگاه | 2931000 | 2931325.64 | 0.01111%
41100307 | اضافه بها به رديف 100306 براي هر متر افزايش طول بال معلق انتهايي. | مترطول | 439500 | 439698.846 | 0.04524%
41100308 | بوستر پمپ، با آبپاش تفنگي انتهايي بر روي بال معلق دستگاه آبفشان (خطي يا دوار). | دستگاه | 6782000 | 6782152.8 | 0.002253%
41110101 | بوته کني در زمينهاي پوشيده شده از بوته و خارج کردن ريشه هاي آن از محل عمليات. | مترمربع | 430 | 428.745 | -0.2919%
41110102 | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 15 سانتی متر باشد، به ازای هر 5 سانتی متر محیط تنه (کسر 5 سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 17100 | 17087.5205 | -0.07298%
41110103 | بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 56800 | 56789.39 | -0.01868%
41110104 | بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 30 تا 60 سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 98700 | 98669.6 | -0.0308%
41110105 | بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 60 تا 90 سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات. | اصله | 156000 | 155884.337 | -0.07414%
41110106 | اضافه بها به رديف 110105 ، به ازاي هر 10 سانتي متر که به محيط تنه درخت اضافه شود (کسر 10 سانتي متر، به تناسب محاسبه مي شود.) | اصله | 21100 | 21064.187 | -0.1697%
41110107 | ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت درسطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتی متر باشد. | اصله | 94700 | 94714.709 | 0.01553%
41110108 | ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت درسطح زمین بیش از 30 تا 60 سانتی متر باشد. | اصله | 262500 | 262336.22 | -0.06239%
41110109 | ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت درسطح زمین بیش از 60 تا 90 سانتی متر باشد. | اصله | 449500 | 449614.4 | 0.02545%
41110110 | اضافه بها به رديف 110109، به ازاي هر 10 سانتيمتر ،که به محيط تنه درخت اضافه شود (کسر 10 سانتيمتر به تناسب محاسبه مي شود.) | اصله | 53900 | 53938.5896 | 0.07159%
41110111 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 15 سانتی متر باشد به ازای هر 5 سانتی متر محیط تنه (کسر 5 سانتی متر، به تناسـب محاسبه می شود.). | اصله | 14900 | 14872.1781 | -0.1867%
41110112 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتی متر باشد. | اصله | 73800 | 73789.5113 | -0.01421%
41110113 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 30 تا 60 سانتی متر باشد. | اصله | 243500 | 243554.9448 | 0.02256%
41110114 | پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 60 تا 90 سانتی متر باشد. | اصله | 389500 | 389708.9438 | 0.05364%
41110115 | اضافه بها به رديف 110114، به ازاي هر 10 سانتيمتر که به محيط تنه درخت اضافه شود (کسر 10 سانتيمتر، به تناسب محاسبه مي شود.) | اصله | 44400 | 44437.8996 | 0.08536%
41110201 | سوراخ کردن سقف يا ديوارهاي آجري يا بلوکي با هر نوع ملات، به سطح مقطع تا0.005 مترمربع. | مترطول | 351000 | 351219.2 | 0.06245%
41110202 | سوراخ کردن سقف يا ديوارهاي آجري يا بلوکي با هر نوع ملات، به سطح مقطع بيش از 0.005 تا 0.1 مترمربع. | مترطول | 630000 | 629904 | -0.01524%
41110203 | سوراخ کردن سقف يا ديوارهاي آجري يا بلوکي با هر نوع ملات، به سطح مقطع بيش از 0.1 تا 0.3 مترمربع. | مترطول | 1465000 | 1465958.4 | 0.06542%
41110204 | سوراخ کردن سقف یادیوارهای بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا 0.005 مترمربع. | مترطول | 786500 | 786425.6 | -0.00946%
41110205 | سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از 0.005 تا 0.05 مترمربع. | مترطول | 1969000 | 1969881.6 | 0.04477%
41110206 | اضافه بها به رديف 110205، براي هر 0.05 مترمربع که به سطح مقطع اضافه شود. | مترطول | 1435000 | 1435417.6 | 0.0291%
41110207 | ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، 20 سانتيمتر مربع در سطوح بنايي غير بتني. | مترطول | 65700 | 65731.896 | 0.04855%
41110208 | ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز ، با سطح مقطع، بيش از 20 تا 40 سانتيمتر مربع در سطوح بنايي غير بتني. | مترطول | 119000 | 119247.472 | 0.208%
41110209 | اضافه بها به رديف 110208، به ازاي هر يک سانتيمترمربع که به سطح اضافه شود. | مترطول | 3690 | 3689.8769 | -0.003337%
41110210 | ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، 20 سانتيمتر مربع در سطوح بتني. | مترطول | 334000 | 334129.6704 | 0.03882%
41110211 | ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش از20 تا40 سانتی متر مربع در سطوح بتنی. | مترطول | 438500 | 438703.7232 | 0.04646%
41110212 | اضافه بها به رديف 110211، براي هر يک سانتيمتر مربع که به سطح مقطع اضافه شود. | مترطول | 19500 | 19494.7409 | -0.02697%
41110301 | تخريب کلي ساختمانهاي خشتي، گلي و چينه اي، شامل تمام عمليات تخريب. | مترمربع | 498000 | 497790.2103 | -0.04213%
41110302 | تخريب کلي ساختمانهاي آجري، سنگي و بلوکي با ملاتهاي مختلف، شامل تمام عمليات تخريب. | مترمربع | 564500 | 564598.2103 | 0.0174%
41110401 | تخريب بناييهاي خشتي يا چينه هاي گلي (چينه باغي). | مترمکعب | 159000 | 158978.2103 | -0.0137%
41110402 | تخريب بناييهاي آجري، بلوکي و سنگي که با ملات ماسه و سيمان، يا با تارد چيده شده باشد. | مترمکعب | 268500 | 268734.2103 | 0.08723%
41110403 | تخريب بناييهاي آجري، بلوکي و سنگي که با ملات گل آهک، ماسه آهک يا گچ و خاک چيده شده باشد. | مترمکعب | 230500 | 230558.2103 | 0.02525%
41110404 | تخريب سقف آجري با تيرآهن يا بدون تيرآهن، به هر ضخامت، با برداشتن تيرآهن هاي مربوط. | مترمکعب | 187000 | 187033.6 | 0.01797%
41110405 | تخريب انواع بتن غير مسلح، با هر عيار سيمان. | مترمکعب | 2211000 | 2211622.5262 | 0.02816%
41110406 | تخريب بتن مسلح، با هر عيار سيمان و بريدن ميل گرد. | مترمکعب | 3406000 | 3406522.8372 | 0.01535%
41110407 | تخريب شفته با هر عيار. | مترمکعب | 527000 | 526828.8 | -0.03249%
41110705 | برچيدن هرنوع اسکلت فلزي ساختمان، برج آب فلزي و مانند آن، با هرنوع تيرآهن، ناوداني، نبشي، لوله و ورق و ساير پروفيلهاي فلزي، با هرگونه اتصال. | کیلوگرم | 4310 | 4312.4984 | 0.05797%
41120101 | لجن برداري، حمل با چرخ دستي يا وسايل مشابه آن، تا فاصله 50 متري و تخليه آنها. | مترمکعب | 263500 | 263738.4291 | 0.09049%
41120102 | خاک برداري، پي کني، گودبرداري و کانال کني در زمينهاي نرم، تا عمق 2 متر و ريختن خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي مربوط. | مترمکعب | 115000 | 115128.6993 | 0.1119%
41120103 | خاک برداري، پي کني، گودبرداري و کانال کني در زمينهاي سخت، تا عمق 2 متر و ريختن خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي مربوط. | مترمکعب | 267000 | 267225.4917 | 0.08445%
41120104 | خاک برداري، پي کني، گودبرداري و کانال کني در زمينهاي سنگي، تا عمق 2 متر و ريختن مواد کنده شده به کنار محلهاي مربوط. | مترمکعب | 2620000 | 2620402.1824 | 0.01535%
41120201 | اضافه بها، به رديفهاي 120102 تا 120104، هرگاه عمق، پي کني، گودبرداري و کانال کني بيش از 2 متر باشد، براي حجم واقع بين 2 تا 4 متر، يک بار و براي حجم واقع بين 4 تا 6 متر، دوبار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | مترمکعب | 93600 | 93573.9262 | -0.02786%
41120202 | اضافه بها، به رديفهاي 120102 تا 120104، چنانچه، عمليات پايين تراز سطح آب زيرزميني صورت گيرد و براي آبکشي حين انجام کار، کاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد. | مترمکعب | 252000 | 252033.622 | 0.01334%
41120301 | حفر ميله چاه به قطر تا 1.2 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نياز در زمينهاي نرم و سخت، تا عمق 20 متر از دهانه چاه و حمل خاکهاي حاصله تا فاصله 10 متري دهانه چاه. | مترمکعب | 1212000 | 1212136.9154 | 0.0113%
41120302 | اضافه بها نسبت به رديف 120301، هرگاه عمق چاه بيش از 20متر باشد، براي حجم واقع در 5 متر اول مازاد بر 20 متر، يک بار، و براي حجم واقع در 5 متر دوم، دوبار، و براي حجم واقع در 5 متر سوم، سه بار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | مترمکعب | 165500 | 165438.5686 | -0.03712%
41120401 | بارگيري مواد حاصله از هرنوع عمليات خاکي، غير لجني، و حمل با هرنوع وسيله دستي تا 50 متر و تخليه آن در مواردي که استفاده از ماشين براي حمل ممکن نباشد. | مترمکعب | 259000 | 258834.0005 | -0.06409%
41120402 | اضافه بها به رديف هاي 120101 و 120401، براي 50 متر حمل اضافي با وسايل دستي، کسر 50 متر به تناسب محاسبه مي شود. | مترمکعب | 181500 | 181548.9334 | 0.02696%
41120501 | تسطيح و رگلاژ سطوح خاکريزي و خاکبرداري پي ها، گودها و کانالها که با ماشين انجام شده باشد. | مترمربع | 8840 | 8837.98 | -0.02285%
41120502 | سرند کردن خاک، شن يا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل. | مترمکعب | 129500 | 129413.116 | -0.06709%
41120503 | تهيه، حمل، ريختن، پخش و تسطيح هر نوع خاک زراعتي به هر ضخامت. | مترمکعب | 587000 | 586836.4887 | -0.02786%
41120504 | ريختن خاکها يا مصالح سنگي موجود در کنار پي ها، گودها و کانالها، به درون پي ها، گودها و کانالها در قشرهاي حداکثر 15 سانتيمتر در هر عمق و پخش و تسطيح لازم. | مترمکعب | 68900 | 68872.0032 | -0.04063%
41120505 | پخش و تسطيح خاکهاي ريخته شده در خاکريزها در قشرهاي حداکثر 15 سانتيمتر، در هر عمق و ارتفاع به غير از پي ها، گودها و کانالها. | مترمکعب | 66700 | 66743.0556 | 0.06455%
41120601 | آب پاشي و کوبيدن سطوح خاک برداري شده يا سطح زمين طبيعي، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد. | مترمربع | 15800 | 15806.4296 | 0.04069%
41120602 | آب پاشي و کوبيدن خاکهاي پخش شده در قشرهاي حداکثر 15 سانتيمتر، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد. | مترمکعب | 136500 | 136523.5809 | 0.01728%
41130101 | شخم زدن هر نوع زمين غير سنگي با وسيله مکانيکي، به عمق تا 15 سانتيمتر. | مترمربع | 1130 | 1125.126 | -0.4313%
41130102 | لجن برداري در زمينهاي لجني با هر وسيله مکانيکي، حمل مواد تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمکعب | 88200 | 88196.94 | -0.003469%
41130103 | خاک برداري درزمينهاي نرم با هر وسيله مکانيکي، حمل مواد حاصل از خاک برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 14300 | 14269.9434 | -0.2102%
41130104 | خاک برداري در زمينهاي سخت با هر وسيله مکانيکي، حمل مواد حاصل از خاک برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 29900 | 29902.8027 | 0.009374%
41130105 | خاک برداري در زمينهاي سنگي با هر وسيله مکانيکي، حمل مواد حاصل از خاک برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 141000 | 140948.6 | -0.03645%
41130201 | خاک برداري در زمينهاي سنگي با هر وسيله مکانيکي و با استفاده از موادسوزا، حمل مواد حاصل از خاک برداري تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمکعب | 150500 | 150438.8206 | -0.04065%
41130301 | رگلاژ و پروفيله کردن سطح شيرواني و کف ترانشه ها. | مترمربع | 6400 | 6400.4435 | 0.00693%
41130401 | اضافه بها به رديف هاي 130103 تا 130105 و 130201، چنانچه خاک برداري در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به کوچکترين بعد گود، کوچکتر يا مساوري عدد 0.02 و بزرگتر يا مساوي عدد 0.01 باشد. | مترمکعب | 5790 | 5790.0467 | 0.0008066%
41130402 | اضافه بها به رديف هاي 130103 تا 130105 و 130201، چنانچه خاکبرداري در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به کوچکترين بعد گود، بزرگتر از عدد 0.02 باشد. | مترمکعب | 9650 | 9649.5422 | -0.004744%
41130403 | اضافه بها به رديف 130102، هرگاه فاصله حمل بيش از 20 متر و حداکثر 50 متر باشد. | مترمکعب | 26900 | 26949.1189 | 0.1826%
41130404 | اضافه بها به رديف هاي 130103 تا 130105 و 130201، هرگاه فاصله حمل بيش از 20 متر و حداکثر 50 متر باشد. | مترمکعب | 9420 | 9419.3987 | -0.006383%
41130501 | پي کني، کانال کني و گودبرداري با وسيله مکانيکي در زمينهاي نرم، تا عمق 2 متر و ريختن خاک کنده شده در کنار محلهاي مربوط. | مترمکعب | 36000 | 36014.592 | 0.04053%
41130502 | پي کني، کانال کني و گودبرداري با وسيله مکانيکي در زمينهاي سخت، تا عمق 2 متر و ريختن خاک کنده شده در کنار محلهاي مربوط. | مترمکعب | 56300 | 56272.8 | -0.04831%
41130503 | پي کني، کانال کني و گودبرداري با وسيله مکانيکي در زمينهاي لجني تا عمق 2 متر و حمل و تخليه مواد کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 108000 | 108043.776 | 0.04053%
41130504 | پي کني، کانال کني و گودبرداري با چکش هيدروليکي در زمينهاي سنگي تا عمق 2 متر و حمل و تخليه مواد کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. | مترمکعب | 484500 | 484471.729 | -0.005835%
41130601 | اضافه بها به رديف هاي 130501 تا 130504، هرگاه عمق پي، کانال يا گود بيش از 2 متر باشد، براي حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر ، يک بار 3 تا 4 متر، دو بار، 4 تا 5 متر، سه بار و به همين ترتيب براي عمقهاي بيشتر. | مترمکعب | 7500 | 7503.046 | 0.04061%
41130602 | اضافه بها به رديف هاي 130501 ، 130502 و 130504هرگاه پي کني، کانال کني و گودبرداري زير تراز آب زيرزميني انجام شود و آبکشي با تلمبه موتوري الزامي باشد. | مترمکعب | 67800 | 67806.414 | 0.00946%
41130701 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده و حمل آن با کاميون يا هرنوع وسيله مکانيکي ديگر تا فاصله 100 متري مرکز ثقل برداشت و تخليه آن. | مترمکعب | 28700 | 28702.6984 | 0.009402%
41130702 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازاي هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول، کسر 100 متر به تناسب محاسبه مي شود. | مترمکعب | 2410 | 2409.1457 | -0.03545%
41130703 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از 500 متر تا 10 کيلومتر باشد، براي هر کيلو متر مازاد بر 500 متر اول، براي راههاي ساخته نشده، مانند راههاي انحرافي، ارتباطي و سرويس (کسر کيلومتر به نسبت قيمت يک کيلومتر محاسبه مي شود). | مترمکعب - کیلومتر | 9730 | 9732.3784 | 0.02444%
41130704 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از 10 کيلومتر تا 30 کيلومتر باشد، براي هر کيلو متر مازاد بر10 کيلومتر ، براي راههاي ساخته نشده (کسر کيلومتر، به نسبت قيمت يک کيلومتر محاسبه مي شود). | مترمکعب - کیلومتر | 8840 | 8835.228 | -0.05398%
41130705 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاکهاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از 30 کيلومتر باشد، براي هر کيلو متر مازاد بر30 کيلو متر ، براي راههاي ساخته نشده (کسر کيلومتر، به نسبت قيمت يک کيلومتر محاسبه مي شود). | مترمکعب - کیلومتر | 7240 | 7239.6631 | -0.004654%
41130801 | تسطيح بستر خاکريزها با گريدر. | مترمربع | 820 | 819.5128 | -0.05942%
41130802 | آب پاشي و کوبيدن بستر خاکريزها يا کف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 15 سانتيمتر با تراکم 85 درصد به روش آشو اصلاحي. | مترمربع | 2540 | 2542.2617 | 0.08904%
41130803 | آب پاشي و کوبيدن بستر خاکريزها يا کف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 15 سانتيمتر با تراکم 90 درصد به روش آشو اصلاحي. | مترمربع | 3280 | 3283.1168 | 0.09502%
41130804 | آب پاشي و کوبيدن بستر خاکريزها يا کف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 15 سانتيمتر با تراکم 95 درصد به روش آشو اصلاحي. | مترمربع | 4090 | 4091.5579 | 0.03809%
41130805 | آب پاشي و کوبيدن بستر خاکريزها يا کف ترانشه و مانند آنها، تا عمق 15 سانتيمتر با تراکم 100 درصد به روش آشو اصلاحي. | مترمربع | 6030 | 6031.8308 | 0.03036%
41130901 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و توونان، با 85 درصد کوبيدگي به روش آشو اصلاحي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن حداکثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمکعب | 34900 | 34917.0192 | 0.04877%
41130902 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و توونان، با90 درصد کوبيدگي به روش آشو اصلاحي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن حداکثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمکعب | 40500 | 40473.4377 | -0.06559%
41130903 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و توونان، با 95 درصد کوبيدگي به روش آشو اصلاحي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن حداکثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمکعب | 46100 | 46118.0534 | 0.03916%
41130904 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و توونان، با 100 درصد کوبيدگي به روش آشو اصلاحي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن حداکثر 15 سانتيمتر باشد. | مترمکعب | 60500 | 60494.184 | -0.009613%
41131001 | ريختن خاکها يا مصالح سنگي موجود کنار پي ها، گودها و کانالها، به درون پي ها، گودها و کانالها. | مترمکعب | 8080 | 8084.736 | 0.05861%
41131002 | تهيه خاک مناسب، از درون يا خارج کارگاه، براي خاکريزها شامل کندن، بارگيري و حمل، تا فاصله 500 متر و باراندازي در محل مصرف. | مترمکعب | 66500 | 66534.5658 | 0.05198%
41131003 | اختلاط دو یاچند نوع مصالح، به منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهای مشابه آن. | مترمکعب | 11000 | 10978.4954 | -0.1955%
41131004 | پخش خاکهاي نباتي ريسه شده، تنظيم و رگلاژ آن در محلهاي مورد نظر. | مترمکعب | 6820 | 6818.5253 | -0.02162%
41131005 | پخش مصالح حاصل از خاکبرداري، که در محلهاي تعيين شده با هر ضخامت دپو شود. | مترمکعب | 4780 | 4777.278 | -0.05695%
41131101 | تهيه ماسه بادي، شامل کندن بارگيري و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازي در محل مصرف. | مترمکعب | 67500 | 67463.1198 | -0.05464%
41131102 | پخش، تسطيح، غرقاب کردن و کوبيدن ماسه بادي براي ساختمان بدنه راه و محوطه. | مترمکعب | 77500 | 77468.2696 | -0.04094%
41131103 | پخش، تسطيح و کوبيدن ماسه بادي براي تحکيم بستر راه و محوطه. | مترمکعب | 57300 | 57251.3458 | -0.08491%